## fakultet i dormitorij
ZGRADA FAKULTETA
POMORSKI ODJEL
NASTAVNICI I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | OPOSEBNI UVJETI: | NKP | NETO
1 | URED ZA DJELATNIKE | 15 | 2 | 15
2 | URED PROČELNIKA | 15 | 1 | 1
3 | TAJNIŠTVO | 15 | 2 | 1
4 | ARHIVA | 20 |  | 1
5 | PROSTOR ZA SASTANKE | 30 | 25 | 1 | Stol za sastanke, 25 sjedalica, police za knjige
UKUPNO
NASTAVA/ZNANSTVENI RAD
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
6 | PREDAVAONICA | 200 | 200 | 1 | Prostorija sa mogućnošću pregrađivanja u dvije sale sa po 100 sjedećih mjesta
7 | PREDAVAONICA | 180 | 80 | 2 | ne amfiteatar,stolovi min dim. 80 X 160 cm za karte
8 | PREDAVAONICA | 100 | 30 | 3 | ne amfiteatar,stolovi min dim. 80 X 160 cm za karte
UKUPNO
CENTAR ZA SIMULACIJU NAUTIČKOG PROMETA
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
9 | MOST 1 | 272.25 |  | 1 | platno i oprema za projekcije 360°, simulator mosta
10 | MOST 2 | 112.36 |  | 1 | platno i oprema za projekcije 330°, simulator mosta
11 | MOST 3 | 60 |  | 1 | platno i oprema za projekcije 240° i 210°, simulatori mosta
12 | SOBA ZA SASTANKE | 40 | 25 | 1
13 | PREDAVAONICA | 60 | 50 | 1
14 | KONTROLA I NADZOR SIMULATORA | 30 |  | 1
15 | KONTROLA EFEKATA SIMULATORA | 30 |  | 1
16 | SERVER | 15 |  | 1
17 | UPS | 15 |  | 1
18 | SIMULATOR KONTROLE PLOVIDBE | 20 |  | 1
19 | KONTROLA I NADZOR SIMULATORA | 20 |  | 1
20 | PREDAVAONICA (EK,RADAR,ARPA) | 60 | 15 | 1
21 | SIMULATOR ELEKTRONSKE KARTE, RADAR, ARPA | 11.25 | 1 | 4
22 | SIMULATORI KONTROLE TERETA | 80 |  | 1
23 | NADZOR KONTROLE TERETA | 20 |  | 1
24 | PREDAVAONICA | 110 | 24 | 1
25 | PREDAVAONICA (GMDS) | 80 |  | 1
26 | SIMULATOR (GMDS) | 8 |  | 4
27 | SIMULATOR STROJARNICE | 35 |  | 1
28 | ANALIZA VJEŽBI | 20 |  | 1
29 | SIMULATOR KONTROLNE SOBE STROJARNICE | 20 |  | 1
30 | PREDAVAONICA STROJARNICE | 75 |  | 1
31 | POMOĆNI PROSTOR - KLIMA I VENTILACIJA | 50 |  | 1
UKUPNO
PROSTORI KOJE KORISTE POMORSKI O0DJEL I ODJEL ZA GEOGRAFIJU
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
32 | PREDAVAONICA | 110 | 50 | 2 | ne amfiteatar,stolovi min dim. 80 X 160 cm za karte
33 | RAČUNALNA PREDAVAONICA | 60 | 30 | 1 | sva sjedeća mjesta opremljena računalima
UKUPNO
POMORSKI ODJEL UKUPNO
POVRŠINA UKUPNO
ODJEL ZA GEOGRAFIJU
NASTAVNICI I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | OPOSEBNI UVJETI: | NKP | NETO
34 | URED ZA DJELATNIKE | 15 | 2 | 15
35 | URED PROČELNIKA | 15 | 1 | 1
36 | TAJNIŠTVO | 15 | 2 | 1
37 | ARHIVA | 20 |  | 1
UKUPNO
NASTAVA/ZNANSTVENI RAD
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
38 | PREDAVAONICA | 150 | 60 | 2 | ne amfiteatar,stolovi min dim. 80 X 160 cm za karte
39 | KABINET ZA MINERALOŠKU ZBIRKU | 12 |  | 1 | vitrina za mineralošku zbirku, ormar za instrumente
40 | KABINET ZA POHRANU KARATA | 12 |  | 1 | ormar za karte sa ladicama (1x2.5m), ormar za instrumente
41 | GIS KABINET | 70 | 35 | 1 | prostorija za radionice ( sa velikim stolom ili više stolova koje je moguće spojiti u jednu radnu plohu, 35 sjedalica, police za knjige, informatička oprema za proiciranje
42 | LABORATORIJ ZA FIZIČKU GEOGRAFIJU | 15 |  | 1 | tekuća voda- sudoperi (nije bitno gdje su smješteni), hladnjak, veća radna ploha/stol, ormari za uzorke.
43 | LABORATORIJ ZA GIS | 110 | 30 | 1 | primjeren razmak između 15 stolova, da nastavnik može nesmetano pristupiti studentu; primjeren razmak između računala; širi stolovi (svaki stol dubine min. 80 cm); odvojena ploča koja se ne preklapa s platnom (može i pokretna). multimedijska oprema (kamere, zvučnici, mikrofoni) za video predavanja (konferencije)
44 | KABINET | 12 |  | 2 | u sklopu laboratorija, pomoćna prostorija za server i opremu, pomoćna prostorija za plotere; ormar za karte;
45 | SPREMIŠTE ZA KNJIGE | 15 |  | 1
UKUPNO
ODJEL ZA GEOGRAFIJU UKUPNO
POVRŠINA UKUPNO
ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU
NASTAVNICI I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | OPOSEBNI UVJETI: | NKP | NETO
46 | URED ZA DJELATNIKE | 15 | 2 | 15
47 | URED PROČELNIKA | 15 | 1 | 1
48 | TAJNIŠTVO | 15 | 2 | 1
49 | ARHIVA | 20 |  | 1
50 | PROSTOR ZA SASTANKE | 30 | 25 | 1 | Stol za sastanke, 25 sjedalica, police za knjige
UKUPNO
NASTAVA/ZNANSTVENI RAD
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
51 | PREDAVAONICA | 84 | 80 | 1
52 | PREDAVAONICA | 48 | 40 | 4
53 | PRAKTIKUM ZA BOTANIKU | 110 | 30 | 1 | svako sjedećemjesto s 2 priključka za struju (mikroskopi), barem 2 mokra čvora
54 | SPREMIŠTE | 10 |  | 1 | ormari za opremu, hladnjak za uzorke, zamrzivač
55 | VAGAONA | 15 |  | 1 | prostorija izolirana od vanjskih utjecaja (ne smije biti smještena uz izvor vibracija); stabilni stol za vagu, ormari za opremu
UKUPNO
PROSTORI KOJE KORISTE ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJI I AKVAKULTURU I ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
56 | RAČUNALNA PREDAVAONICA | 60 | 30 | 1 | sva sjedeća mjesta opremljena računalima
57 | PRAKTIKUM ZA FIZIKU | 75 | 30 | 1
58 | KABINET ZA FIZIKU | 10 |  | 1
59 | PRAKTIKUM ZA ANATOMIJU I ZOOLOGIJU | 110 | 30 | 1 | svako sjedećemjesto s 2 priključka za struju (mikroskopi), barem 2 mokra čvora
60 | SPREMIŠTE ZA ANATOMIJU | 10 |  | 1 | ormari za opremu, hladnjak za uzorke, zamrzivač
61 | SPREMIŠTE ZA ZOOLOGIJU | 10 |  | 1 | ormari za opremu, hladnjak za uzorke, zamrzivač
62 | PRAKTIKUM ZA KEMIJU, ORGANSKU KEMIJU I BIOKEMIJU | 80 | 20 | 1 | 16 radnih mjesta + 4 RM na digestorima, direktna veza na vagaonu, ulaz preko prostora garedrobe, oprema za proiciranje, barem 2 mokra čvora, cijevi otporne na kiselinu, 2 digestora 90x180 cm
63 | SPREMIŠTE ZA KEMIJU | 10 |  | 1 | ormari za nastavne materijale, reagense, posuđe
64 | SPREMIŠTE ZA ORGANSKU KEMIJU I BIOKEMIJU | 10 |  | 1 | ormari za nastavne materijale, reagense, posuđe, hladnjak za uzorke, zamrzivač
65 | GARDEROBA | 20 | 40 | 1 | u praktikumu student nosi radno odijelo i ne smije unositi torbe
66 | VAGAONA | 15 |  | 1 | prostorija izolirana od vanjskih utjecaja (ne smije biti smještena uz izvor vibracija); stabilni stol za vagu, ormari za opremu
67 | PRAKTIKUM ZA MIKROBIOLOGIJU, GENETIKU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU | 80 | 20 | 1 | 16 radnih mjesta + 4 RM na biološkim kabinetima, direktna veza na vagaonu, ulaz preko prostora garedrobe, oprema za proiciranje, barem 2 mokra čvora, cijevi otporne na kiselinu, 2 biološka kabineta 90x180, 3 biološka kabineta, digestor 90x120 cm
68 | SPREMIŠTE ZA MIKROBIOLOGIJU | 10 |  | 1 | ormari za nastavne materijale, hladnjak za uzorke, zamrzivač
69 | SPREMIŠTE ZA GENETIKU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU | 15 |  | 1 | ormari za nastavne materijale, hladnjak za uzorke, zamrzivač, tamna komora
70 | PRESVLAČIONICA | 30 | 10 | 2 | m/ž garderoba sa prostorom za tuširanje za nekoliko osoba (5 tuševa)
71 | SPREMIŠTE ZA RONILAČKU OPREMU | 30 | 20 | 1 | spremište za odlaganje ronilačke opreme, kompresor za pujenje boca
UKUPNO
ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU
POVRŠINA UKUPNO
ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE
NASTAVNICI I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | OPOSEBNI UVJETI: | NKP | NETO
72 | URED ZA DJELATNIKE | 15 | 2 | 12
73 | URED PROČELNIKA | 15 | 1 | 1
74 | TAJNIŠTVO | 15 | 2 | 1
75 | ARHIVA | 20 |  | 1
UKUPNO
NASTAVA/ZNANSTVENI RAD
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
76 | PREDAVAONICA | 100 | 100 | 3
77 | PREDAVAONICA | 100 | 2 X 50 | 1 | Prostorija sa mogučnošću pregrađivanja u dvije predavaonice sa po 50 sjedećih mjesta
78 | PREDAVAONICA | 56 | 50 | 4
79 | PRAKTIKUM ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 150 | 20 | 2 | 2 praktikuma za zdravstvenu njegu (cca 50 m² povezani sa predavaonicom (cca 30 m²)
UKUPNO
ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE
POVRŠINA UKUPNO
ZGRADA FAKULTETA UKUPNO NKP, NETO POVRŠINA
ZGRADA FAKULTETA BRUTO POVRŠINA
STUDENTSKI DORMITORIJ
STUDENTSKI KLUB
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
80 | POLIVALENTNA DVORANA | 200 |  | 1
81 | URED ZA DJELATNIKE | 15 | 2 | 13
82 | FITNESS | 120 |  | 1
83 | KOMPJUTERSKA UČIONICA | 60 | 10 | 1
84 | CENTRALNA PRAONICA RUBLJA | 120 |  | 1 | mora imati zaseban ulaz , prostor za prijem nečistog rublja, prostor za pranje, sušenje, peglanje rublja, spremište čistog i zdavanje rublja, ured voditelja, garderobe i prostor za osoblje (čajna kuhinja - cca 10 zaposlenih)
85 | DOMAR - URED, SPREMIŠTE, RADIONICA | 60 | 1 | 1
86 | SPREMIŠTE ALATA I UREĐAJA ZA VANJSKO UREĐENJE HORTIKULTURE | 50 |  | 1 | mora imati zaseban ulaz izvana
87 | ARHIV | 50 |  | 1
UKUPNO
STUDENTSKI KLUB
POVRŠINA UKUPNO
STUDENTSKI DORMITORIJ
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
86 | DVOKREVETNA SOBA | 18 | 2 | 225 | predvidjeti 10% smještajnih jedinica za osobe smanjene pokretljivosti (težište Sveučilišta je ostvariti što veći ukupni broj kreveta)
87 | ČAJNA KUHINJA | 36 |  | 5 | s prostorom za blagovanje
88 | SPREMIŠTE RUBLJA | 12 |  | 5
89 | PRAONICA RUBLJA | 12 |  | 5
90 | SPREMIŠTE | 6 |  | 5
91 | RECEPCIJA | 18 | 1 | 2 | kontrolirani ulaz, radni pult, garedroba, sanitarni čvor
UKUPNO
STUDENTSKI DORMITORIJ
POVRŠINA UKUPNO
ZAJEDNIČKI SADRŽAJI
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
92 | REFERADA | 80 |  | 4
93 | AMBULANTA | 50 |  | 3 | ambulante: opća praksa, zubarska, ginekološka prostorni sklop mora imati zaseban ulaz, čekaonicu i sanitarije za vanjske korisnike, predvidjeti vezu sa Odjelom za Zdravstvene studije
94 | KNJIŽARA | 50 |  | 1
95 | KOPIRNICA | 30 |  | 1
96 | CAFFEE BAR | 100 |  | 1 | usluživanje hrane i pića
97 | NADZOR | 10 |  | 1
98 | SERVER | 10 |  | 1
99 | KOTLOVNICA | 50 |  | 1
100 | STROJARNICA | 50 |  | 1
101 | PROSTOR ZA ODLAGANJE SMEĆA | 20 |  | 1
UKUPNO
ZAJEDNIČKI SADRŽAJI
POVRŠINA UKUPNO
STUDENTSKI DORMITORIJ UKUPNO NKP, NETO POVRŠINA
BRUTO POVRŠINA
PODZEMNA ETAŽA
GARAŽNA MJESTA, SPREMIŠTA I TEHNIČKE PROSTORIJE
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
| PGM | 30 |  | 122 | normativ za podzemnu garažu 30 m2
UKUPNO
GARAŽNA MJESTA, SPREMIŠTA I TEHNIČKE PROSTORIJE
BRUTO POVRŠINA
PODZEMNA ETAŽA UKUPNO BRUTO | [5 empty] | 0
SVEUKUPNA BRUTO POVRŠINA - Zgrada fakulteta i studentski dormitorij | [5 empty] | 0
| UKUPNO NETO |  |  | ISKAZATI RAZLIKU NKP / NETO U %
| UKUPNO BRUTO |  |  | ISKAZATI RAZLIKU NETO / BRUTO U %
NAPOMENA: U stupac NKP navesti Neto površine prostora zadanih programom, u stupac NETO navesti Neto površine svih prostorija i prostora uključujući komunikacije i pomoćne prostore. BRUTO POVRŠINA - navesti stvarnu Bruto površinu (ne računati putem keficjenata)

## menza i paviljoni
STUDENTSKA MENZA I STUDENTSKI PAVILJONI
STUDENTSKA MENZA
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
1 | VJETROBRAN | 10 |  | 1 | projektirati natkriveni ulaz - nadstrešnicu
2 | ULAZNI PROSTOR | 30 |  | 1
3 | MENZA-PROSTOR ZA USLUŽIVANJE HRANE | 600 | 400 | 1 | kapacitet 400 sjedećih mjesta, predvidjeti mogućnost pregrađivanja dijela prostora za potrebe organizacije različitih manifestacija. omogućiti izlaz na vanjsku terasu
4 | KUHINJA S PRATEĆIM PROSTORIMA | 450
4.01 | DOPREMA | 20 |  | 1 | pregled, vaganje, sortiranje namjernica
4.02 | OSOBLJE |  | 30 | 2 | garderobe i sanitarije sa prostorom za odmor zaposlenih prosječno 60% zaposlenih su žene
4.03 | SPREMIŠTA- SUHI PROSTORI, HLADNJAČE, POJEDINAČNI ZAMRZIVAČI |  |  | 10 | prostori za čuvanje hrane sa kontroliranim uvijetima (6-8 m²) + pojedinačni uređaji (zamrzivači i hladnjaci)
4.04 | PRIPREMA POVRĆA I SALATA | 10 |  | 1
4.05 | HLADNA KUHINJA | 30 |  | 1
4.06 | PRIPREMA SLASTICA | 30 |  | 1
4.07 | PRIPREMA MESA | 20 |  | 1 | odvojena priprema peradi i crvenog mesa
4.08 | PRIPREMA RIBE | 10 |  | 1
4.09 | TERMIČKA OBRADA | 50 |  | 1 | samoventilirajući strop
4.1 | CRNO POSUĐE | 25 |  | 1
4.11 | BIJELO POSUĐE | 25 |  | 1
4.12 | LINIJE ZA IZDAVANJE | 70 |  | 1 | dvije odvojene linije za izdavanje sa kasom na kraju
5 | ŠEF KUHINJE (EKONOM, NUTRICIONIST) | 20 | 2 | 1
6 | RESTORAN A LA CARD | 200 |  | 1 | prostor za usluživanje kapaciteta 120 sjedećih mjesta + vanjska terasa direktna veza sa pogonom kuhinje
7 | RESTORAN BRZE PREHRANE | 100 | 60 | 1 | prostor za usluživanje kapaciteta 120 sjedećih mjesta + vanjska terasa direktna veza sa pogonom kuhinje
8 | PEKARNICA, SLASTIČARNICA, CAFFE | 100 | 60 | 1 | prostor za usluživanje kapaciteta 120 sjedećih mjesta + vanjska terasa direktna veza sa pogonom kuhinje
UKUPNO
STUDENTSKA MENZA
POVRŠINA UKUPNO
BRUTO POVRŠINA UKUPNO
STUDENTSKI PAVILJONI
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
9 | JEDNOKREVETNA SOBA | 22 | 1 | 20 | gostujući profesori predvidjeti 10% smještajnih jedinica za osobe smanjene pokretljivosti
10 | JEDNOKREVETNA SOBA | 16 | 1 | 30 | doktoranti predvidjeti 10% smještajnih jedinica za osobe smanjene pokretljivosti
11 | DVOKREVETNA SOBA | 18 | 2 | 80 | studenti predvidjeti 10% smještajnih jedinica za osobe smanjene pokretljivosti (težište Sveučilišta je ostvariti što veći ukupni broj kreveta)
12 | ČAJNA KUHINJA | 18 |  | 4 | s prostorom za blagovanje
13 | SPREMIŠTE RUBLJA | 12 |  | 3
14 | PRAONICA RUBLJA | 18 |  | 3
15 | SPREMIŠTE SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE | 10 |  | 3
16 | RECEPCIJA | 18 | 1 | 3 | kontrolirani ulaz (nadzor), radni pult, garedroba, sanitarije
UKUPNO
STUDENTSKI PAVILJONI
POVRŠINA UKUPNO
BRUTO POVRŠINA
ZAJEDNIČKI SADRŽAJI
R.BR. | PROSTORIJA | m² | KORISNIKA | BR. PROSTORIJA | NAPOMENA: | NKP | NETO
17 | SERVER | 10 |  | 1
18 | KOTLOVNICA | 50 |  | 1
19 | STROJARNICA | 50 |  | 1
20 | PROSTOR ZA ODLAGANJE SMEĆA | 30 |  | 1
UKUPNO
ZAJEDNIČKI SADRŽAJI
POVRŠINA UKUPNO
BRUTO POVRŠINA
STUDENTSKA MENZA I STUDENTSKI PAVILJONI UKUPNO NKP, NETO POVRŠINA
BRUTO POVRŠINA UKUPNO
NAPOMENA: U stupac NKP navesti Neto površine prostora zadanih programom, u stupac NETO navesti Neto površine svih prostorija i prostora uključujući komunikacije i pomoćne prostore. BRUTO POVRŠINA - navesti stvarnu Bruto površinu (ne računati putem keficjenata)

## Sheet2
men